**南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心、江苏省传染病医院)**

**用电监控点位统计情况**

我院需要安装排放口及监控点位如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监控点名称** | **所属项目** | **建设情况** | **监控点位置** | **安装点位数** |
| 锅炉废气排放口1 | 南京市第二医院（江苏省传染病医院、市公共卫生医疗中心）工程项目 | 已投入使用 | 3台热水锅炉、2台蒸汽锅炉 | 5个 |
| 污水站调节池 | 已投入使用 | 进水潜污泵3台 | 3个 |
| 污水站好氧池 | 已投入使用 | 罗茨风机5台 | 5个 |
| 污水站厌氧池 | 已投入使用 | PAC计量泵2台 | 2个 |
| 污水站臭氧消毒池 | 已投入使用 | 臭氧发生器2台 | 2个 |
| 安装点位总计 | 17个 |

以上所有监控点位按照江宁区生态环境局要求应安装用电监控。

 **南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心、江苏省传染病医院)**

 **2024年6月**