## 预算清单
南京市第二医院排烟净化系统报价清单
序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
烹调间
1 | 后倾式低噪音风柜机 | DEF-27-18.5KW | 1 | 台
2 | 低空油烟净化器 | 40000m³/h | 1 | 台
3 | 智能变频控制箱 | 18.5KW | 1 | 台
4 | 减震器 | 配套风机使用 | 8 | 个
5 | 风机、净化器底座 | 定制 | 2 | 台
6 | 防火阀 | 700*1000 | 1 | 只
7 | 不锈钢排烟管道 | 700*1000 | 256 | 平方
8 | 烟管隔音层 | 700*1000 | 256 | 平方
9 | 烟管H形支架 | 配套烟管 | 40 | 套
10 | 电缆线连线管 | 4*10+1*6 | 95 | 米
11 | 不锈钢出风口 | 定制 | 1 | 个
12 | 帆布软连接 | 定制 | 2 | 只
13 | 吊装费用 | 含拆旧及吊装 | 1 | 项
蒸煮间
1 | 后倾式低噪音风柜机 | DEF-22-11KW | 1 | 台
2 | 智能变频控制箱 | 11KW | 1 | 台
3 | 减震器 | 配套风机使用 | 4 | 个
4 | 风机底座 | 定制 | 1 | 台
5 | 防火阀 | 500*1000 | 1 | 只
6 | 不锈钢排烟管道 | 500*1000 | 240 | 平方
7 | 烟管隔音层 | 500*1000 | 240 | 平方
8 | 烟管H形支架 | 配套烟管 | 40 | 套
9 | 电缆线连线管 | 4*6+1*4 | 95 | 米
10 | 不锈钢出风口 | 定制 | 1 | 个
11 | 帆布软连接 | 定制 | 1 | 只
12 | 吊装费用 | 含拆旧及吊装 | 1 | 项
面点间
1 | 后倾式低噪音风柜机 | DEF-18-5.5KW | 1 | 台
2 | 低空油烟净化器 | 16000m³/h | 1 | 台
3 | 智能变频控制箱 | 5.5KW | 1 | 台
4 | 减震器 | 配套风机使用 | 8 | 个
5 | 风机底座 | 定制 | 2 | 台
6 | 防火阀 | 500*800 | 1 | 只
7 | 不锈钢排烟管道 | 500*800 | 208 | 平方
8 | 烟管隔音层 | 500*800 | 208 | 平方
9 | 烟管H形支架 | 配套烟管 | 40 | 套
10 | 电缆线连线管 | 4*6+1*4 | 95 | 米
11 | 不锈钢出风口 | 定制 | 1 | 个
12 | 帆布软连接 | 定制 | 1 | 只
13 | 吊装费用 | 含拆旧及吊装 | 1 | 项
总计